Приложение № 1 к аукционной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник департамента дорожного хозяйства

и транспорта администрации города Твери

____________________ Ю.В. Жуковин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку новых и модернизацию существующих светофорных объектов в городе Твери

В соответствии с техническим заданием произвести работы по устройству новых и модернизацию светофорных объектов в г. Твери с соблюдением следующих требований:

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по улице Паши Савельевой, д.54А в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать четыре стойки с дорожными знаками 5.19.1-4шт.; 5.19.2-4шт. «Пешеходный переход».

  - Установить на 2-е новые стойки  5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть - 2 комплекта и на разделительной полосе  5.19.2-2шт. на 2-е стойки.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 2-е стойки  над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного –100 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по улице Паши Савельевой, д.35Б  в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать  четыре стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» (6 шт.).

  - Установить на 2-е новые стойки  5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть - 2 комплекта и на разделительной полосе  5.19.2-2шт. на 2-е стойки.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного – 310м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации

по ул. 1-я Суворова, д.1А в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать  2-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 2-е стойки 2 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного –640 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по ул. Мусоргского, д.5 в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 2-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 2 комплекта.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 2-е  стойки - 2 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 2 стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -120 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по ул. Орджоникидзе, д.5 в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 2-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 2 комплекта.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 2-е  стойки - 2 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 2 стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -250 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по ул. Спартака, д.34А в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 1-у стойку с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 1 комплект и демонтировать на растяжке дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 1 комплект.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 1-у  стойку - 1 комплект и на растяжку- 1 комплект.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 1 стойку и на растяжку со знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -70 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по ул. Строителей д. 2 стр. 1 в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 2-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 2 комплекта.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 2-е  стойки - 2 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 2 стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -1000 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по ул. З. Коноплянниковой, д.22А в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 2-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 2 комплекта.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (4 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 2-е  стойки - 2 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 2 стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -100 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 2 шт.

- Требования к установке и подключению к электрическим сетям светофорной сигнализации по б-ру Гусева д. 12, д.5 в г. Твери:

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Демонтировать 4-е стойки с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» - 4 комплекта.

  - Установить дорожные знаки третьего типоразмера 5.19.1(2) «Пешеходный переход» со светодиодами (8 шт.), регулирующие переход через проезжую часть на 4-е  стойки - 4 комплекта.

  - Светофоры Т.7 d-200 установить на 4 стойки над знаками 5.19.1(2) со светодиодами.

  - Монтаж кабеля контрольного -250 м.

  - Монтаж одного счетчика электроэнергии.

  - Применяемые светофоры транспортные светодиодные с желтой секцией тип. Т.7 в количестве 4 шт.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Чайковского проспекта. и ул. Склизкова в г. Твери:

  - Демонтаж ветхого контрольного кабеля.

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 560м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Чайковского проспекта и Спортивного пер. в г. Твери:

  - Демонтаж ветхого контрольного кабеля .

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 450м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на площади Революции в г. Твери:

  - Демонтаж  ветхого контрольного кабеля .

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 860м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в г. Твери:

  - Демонтаж ветхого контрольного кабеля .

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 970м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Третьяковского пер. и ул. Новая Заря в г. Твери:

  - Демонтаж ветхого контрольного кабеля.

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 330м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Третьяковского пер. и ул. Шишкова в г. Твери:

  - Демонтаж ветхого контрольного кабеля.

  - Монтаж кабеля контрольного МКЭШ 14*0,75 для многопрограммного управления – 160м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Тверского проспекта и ул. Новоторжская в г. Твери:

  - Демонтировать 2-е стойки и Т.1-8шт.; П.1(плоские) -8шт. Знаки 5.19.1(2) -2шт..

16.2   Установить  светофоры Т.1 (светофор транспортный светодиодный Т.1  300мм (в котором желтая секция выполнена  в виде желтого сигнала и табло обратного отсчета времени)  -8шт.; П.1 (светофор пешеходный светодиодный П.1 300мм (с отсчетом времени разрешающего и запрещающего сигнала, анимацией и звуковым сигналом) -6шт. и П.1 Светофор пешеходный светодиодный П.1 200мм (с отсчетом времени разрешающего и запрещающего сигнала, анимацией и звуковым сигналом) -2шт. 5.19.1(2) б/у -2шт. на 2-е новые стойки и опоры освещения.

16.3. Монтаж кабеля контрольного -770 м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении Московского шоссе и дороги на ЦРБ в г. Твери:

17.1.  Установить  светофоры П.1 (светофор пешеходный светодиодный П.1 200мм (с отсчетом времени разрешающего и запрещающего сигнала, анимацией и звуковым сигналом) -2шт., на 1-у новую стойку и 1-у существующую стойку

17.2. Монтаж кабеля контрольного - 40 м.

- Требования к модернизации светофорного объекта

на пересечении ул. Вагжанова и Смоленского пер. в г. Твери:

  - Демонтировать Т.1-4шт.

18.2.  Установить  светофоры Т.1 (светофор транспортный светодиодный Т.1  300мм (в котором желтая секция выполнена  в виде желтого сигнала и табло обратного отсчета времени)  -2 шт.; и Т.1.п.2 (светофор транспортный светодиодный Т.1.п.2  300мм (в котором желтая секция выполнена  в виде желтого сигнала и табло обратного отсчета времени)  -2 шт.; на опоры освещения;

18.3. Монтаж кабеля контрольного - 80 м.

- Требования к устройству светофорного объекта

на пересечении ул. Новоторжская и ул. Трехсвятскаяв г. Твери:

  - Работы выполняются в соответствии со схемой организации дорожного движения, представленной в Приложении № 1.2 к настоящему техническому заданию.

  - Установку и подключение светофорной сигнализации произвести в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию).

  - Установка нового шкафа цельнометаллического с дверью и тремя замками (один – основной врезной и два скрытых со специальным ключом) и с управляющей аппаратурой в комплекте:

- контроллер дорожный;

- счетчик электроэнергии;

- панель.

  - Установка светофоров светодиодных Т.1.2 d-300 с возможностью включения обратного отсчета времени - 6 шт.

  - Установка светофоров пешеходных П.1.1 d-300 с возможностью включения обратного отсчета времени - 4 шт.

  - Установка трех стоек.

  - Монтаж кабеля 14х0,75 – 290 м.

  - Монтаж кабеля 4х1,5 –  50 м.

  - Монтаж стального троса  - 130 м.

Требования к выполнению работ по устройству новых светофорных объектов в г. Твери:

При установке контроллеров в комплекте со шкафом управляющей аппаратуры должны входить – контроллер, фундамент шкафа, прибор учёта электроэнергии, автомат аварийного отключения электроэнергии.

Техническое исполнение транспортных и пешеходных светофоров должно предусматривать возможность замены каждого светодиодного блока в отдельности в случае его выхода из строя.

Стойка светофорного объекта должна быть:

- выполнена из металлической трубы диаметром 89 мм;

- иметь закладную деталь, приваренную к стойке, которая не допускает вращение стойки вокруг собственной оси.

Бетонирование стойки должно быть выполнено – 0,5*0,5*0,8 м.

Кабель КВВГ (4x2,5; 4х1,5) медный; трос стальной. Высота натяжения кабелей не должна быть ниже 4,5 метров над проезжей частью. На всех внешних соединениях кабелей должны быть установлены коробки распаячные. Питающий кабель должен быть закреплен для удержания к тросу.

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», и иными техническими нормами с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил. В случае необходимости отключения светофорного объекта во время пуско-наладочных работ заблаговременно сообщить Заказчику и органам ГИБДД.

После выполнения работ ,Подрядчик сдаёт результаты работ Заказчику – работающие светофорные объекты в установленном режиме с приложением схемы расположения установленного оборудования на светофорном объекте (обозначения светофоров выполняются в соответствии с приложением А.1 ГОСТ Р 52289-2004), в которой указывает:

- количество стоек, светофоров и их тип;

- тип применяемого контроллера и наличие шкафа для управляющей аппаратуры с указанием расположения счётчика учёта электроэнергии и его номера;

- общую длину тросов, применяемых кабелей и их тип;

- на каких носителях (опора, светофорная стойка, растяжка) установлены светофоры (каждому светофору присваивается номер);

- протяжённость кабелей и тросов между носителями светофоров;

- расположение шкафа с управляющей аппаратурой;

- режим работы светофорной сигнализации.

Требования к выполнению работ по установке дорожных знаков со светодиодами:

- Установка дорожных знаков на опоре – дорожный знак должен быть закреплён 2-мя хомутами, не должен прокручиваться, не должно быть допущено сползание на другие дорожные знаки.

- Установка дорожных знаков на стойке – установленная стойка должна иметь заглубление для грунта и твёрдого покрытия не менее 0,5 м. Основание стойки должно быть забетонировано не менее чем на 0,20*0,20*0,38 м. В основании стойки должно быть приспособление («пятка», перекладина), не допускающее прокручивание самой стойки.

Установка стоек (оцинкованных или окрашенных в серый цвет, диаметром не менее 76 мм) должна обеспечивать высоту нижнего края дорожного знака (последнего) не менее 2,5 метров над проезжей частью дороги. Дорожные знаки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. Место установки дорожных знаков должны выполняться в соответствии с техническими заданиями и ГОСТ Р 52289-2011. Дорожные знаки III типоразмеров должны быть выполнены из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм, с двумя отбортовками. Применяемый тип плёнки – А (инженерная) в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. Элементы крепления дорожных знаков должны обеспечивать их крепление к различным видам конструкций, без изменения узла крепления. При этом элементы крепления дорожных знаков, не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Каждый дорожный знак должен иметь нанесенную маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52290-2004, а также, для ликвидации проблемы кражи дорожных знаков – клеймо, указывающее номер контракта, по которому дорожный знак установлен для администрации г. Твери.

Подрядчик обеспечивает в ходе проведения работ безопасность передвижения транспорта и пешеходов, целостность инженерных коммуникаций, исключение случаев загрязнения окружающей среды, своевременно выставляет дорожные знаки и ограждающие устройства, предупреждающие водителей о неудовлетворительных дорожных условиях.

Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчик  в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ.

После выполнения работ по установке светофорной сигнализации Подрядчик в установленном порядке получает справку в МУП «Тверьгорэлектро» о выполнении технических условий, акт разграничения балансовой принадлежности, а также осуществляет пломбировку приборов учета.

Требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ по установке новых и модернизации существующих светофорных объектов в городе Твери

Таблица № 1

| Наименование товара | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Светофоры транспортные светодиодные Т.1.2 с ТООВ | Размер рабочей апертуры, мм | 300* |
|  | Количество секций, шт. | 3* |
|  | Индикация | красный – желтый – зеленый сигнал + таймер ТООВ – оставшееся время свечения разрешающего и запрещающего сигнала.* |
|  | Табло обратного отсчета времени | двухразрядное табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигнала (табло интегрировано в секцию желтого сигнала).* |
|  | Возможность совмещения с любыми типами дорожных контроллеров | Да* |
|  | Входное напряжение | 220В, 50 Гц* |
|  | Степень защиты излучателей от внешних факторов | не ниже IP54 |
|  | Светотехнические параметры светофора, осевая сила света излучателей дорожного светофора | в соответствии с ГОСТ Р 52282 – 2004* |
| Светофоры транспортные светодиодные Т.1.п.2 с ТООВ | Размер рабочей апертуры, мм | 300* |
|  | Количество секций, шт. | 4* |
|  | Индикация | красный – желтый – зеленый сигнал + таймер ТООВ – оставшееся время свечения разрешающего и запрещающего сигнала.* |
|  | Табло обратного отсчета времени | двухразрядное табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигнала (табло интегрировано в секцию желтого сигнала).* |
|  | Возможность совмещения с любыми типами дорожных контроллеров | Да* |
|  | Входное напряжение | 220В, 50 Гц* |
|  | Степень защиты излучателей от внешних факторов | не ниже IP54 |
|  | Светотехнические параметры светофора, осевая сила света излучателей дорожного светофора | в соответствии с ГОСТ Р 52282 – 2004* |
| Светофоры пешеходные П.1.1 с ТООВ | Размер рабочей апертуры, мм | 300* |
|  | Количество секций, шт. | 2* |
|  | Индикация | красный стоящий пешеход – зеленый идущий пешеход (с анимацией), таймер – разрешающего и запрещающего сигнала* |
|  | Табло обратного отсчета времени | двухразрядное табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигнала (интегрировано в секцию сигнала)* |
|  | Наличие зуммера | Да* |
|  | Громкость звукового сигнала сопровождения разрешающего сигнала на расстоянии 1 м | не менее 87 дБ |
|  | Возможность совмещения с любыми типами дорожных контроллеров | Да* |
|  | Входное напряжение | 220В, 50 Гц* |
|  | Степень защиты излучателей от внешних факторов | не ниже IP54 |
|  | Светотехнические параметры светофора, осевая сила света излучателей дорожного светофора | в соответствии с ГОСТ Р 52282 – 2004* |
| Светофор Т.7 | Размер рабочей апертуры, мм | 200* |
|  | Количество секций, шт. | 1* |
|  | Возможность совмещения с любыми типами дорожных контроллеров | Да* |
|  | Входное напряжение | 220В* |
|  | Степень защиты излучателей от внешних факторов | не ниже IP54 |
|  | Светотехнические параметры светофора, осевая сила света излучателей дорожного светофора | в соответствии с ГОСТ Р 52282 – 2004* |

Участник аукциона в электронной форме в первой части заявки на участие в электронном аукционе указывает конкретные показатели, в соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме (п. 24 информационной карты аукционной документации).

* Показатели, помеченные знаком «*» - это показатели,  значения которых не могут изменяться в ту или иную сторону и должны соответствовать значениям, установленным Заказчиком в таблице №1 настоящего технического задания.

Зам. Начальника департамента								С.И. Котлов